## PARTE A - IDENTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA SEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO

| Município: |  | Mês/Ano: | / |
| --- | --- | --- | --- |
| Regional de Saúde: |  |
| Unidade da Federação: |  |
| Nome da solução alternativa coletiva: |  |
| Instituição responsável: |  |
| Endereço administrativo: |  |
| Telefone: |  |
| E-mail: |  |
| Web |  |
| Motivo da inspeção: | Programada (rotina) |
|  | Urgência/emergencial |

## PARTE B - AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA SEM  REDE DE DISTRIBUIÇÃO

| I – Qual o tipo de manancial? |  |
| --- | --- |
| rio barragem açude poços d´água cisterna Mina olhos d´água bicas cacimba poço freático poço tubular profundo fontes protegidas outros |

| II – Quanto à proteção sanitária: |
| --- |
| Existem focos de contaminação e poluição no entorno de 15 metros do manancial? Se sim, qual (is)? | Sim Não N.A N.I |
| atividades agropecuárias esgotos sanitários fossas sumidouros de água servidas resíduos sólidos urbanos dejetos de animais outras |
| O tipo de manancial utilizado é protegido? | Sim Não N.A N.I |
| Se Sim, qual: tampa revestimento proteção contra inundação p Proteção contra acesso de animais outras |
| Se o poço for freático: |  |
| O nível do lençol de água está abaixo de 3 metros da tampa ou boca do poço? | Sim Não N.A N.I |
| Existe área de alagamento no entorno do poço? | Sim Não N.A N.I |
| Os dispositivos de extração de água podem comprometer a qualidade da água? | Sim Não N.A N.I |
| A estrutura de extração de água necessita de manutenção? | Sim Não N.A N.I |
| Existe desinfecção? | Sim Não N.A N.I |
| Existem informações sobre a qualidade da água? | Sim Não N.A N.I |
| Existe controle de qualidade da água? | Sim Não N.A N.I |
| A área é protegida por cerca ou similar? | Sim Não N.A N.I |
| Se Sim: A proteção sanitária necessita de manutenção? | Sim Não N.A N.I |
| Existe autorização do setor saúde para o fornecimento de água? | Sim Não N.A N.I |

III – Observações/Conclusões

Local e data:

Data da última inspeção realizada:

Responsável pelas informações:

Cargo do responsável pelas informações:

Responsável pela inspeção:

Formação profissional do responsável pela inspeção sanitária:

# Footnotes

N.A - Não se aplica

N.I  - Não informado

# Text boxes

ROTEIRO PARA INSPEÇÃO

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO

– Formulário de Entrada de Dados -